- 附件一

- 报价主要标准文件格式

（一）报价封面格式

项目采购

报

价

文

件

编号：

项目名称：

报价文件内容：    	          报价文件资料

报 价 人：                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字、盖章）

日期：       年      月     日

（二）报价单位一览表

| 客户名称(单位全称） |  |
| --- | --- |
| 公司经营地址 |  |
| 公司成立日期 |  |
| 注册资金 |  |
| 营业执照复印件是否提供 |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 业务经理姓名 |  |
| 业务经理联系方式 |  |
| 产品总报价 |  |
| 产品供货周期 |  |
| 产品质保期 |  |
| 企业类型 | £生产型企业 £贸易型 £集成商 |
| 类似项目案例 |  |

XXXX单位盖章

2025年X月X日

附件

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计 | 雷磁PHS-3C | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 分光计 | 杭州杭光实验设备有限公司JJY-III/ | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 | 思阳303-0B | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 垂直管式圆盘电泳槽 | 北京六一DYCZ-27B | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电泳仪电源 | 北京六一DYY-6D | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 12通道手动移液枪 | 大龙50-300ul | 支 | 5 |  |  |  |
| 7 | 掌上型迷你离心机 | 北京大龙D1012U | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 可移动设备带 | - 高强度铝合金材质，表面采用静电喷塑工艺处理。 - 配置：床头对讲分机，护理开关、多功能插座2个，灯管，电源开关，氧气终端和吸引终端各1个，2个封头。 - 可连接呼叫系统；系统可通电。 - 设备带规格:200*55*1.2mm。 - 5. 带轮可移动。 - 6. 配套吸氧装置及湿化瓶。 - 7.配套负压吸引装置（带负压接头及连接管）。 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |